**«ЭкоТехнолоджиГрупп»**

****

Общество с ограниченной ответственностью

121471, г. Москва, ул. Петра Алексеева, д. 12

ИНН|КПП 7731433323|773101001

ОГРН 1127746743926

тел.: +7 (495) 640 74 79

info@ecotg.ru | www.ecotg.ru

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Расчетная стоимость** | | |
| **оборудования, материалов, монтажных и пусконаладочных работ** | | |
| |  | | --- | | **Раздел: "Телефонная канализация, телефонная канализация для радиофикации, сети телефонной связи, сети проводного вещания, электрочасофикация."** | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | | № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы ( руб ) | Общая  стоимость  ( руб ) | | 1 | Шкаф НКО навесного типа размером 400х400х200 (габ.6) | шт | 1 | 2 529,39 | 2 529,39 | | 2 | Короб электрический алюминиевый, основание L=6м КЭА-2 | шт | 4 | 258,00 | 1 032,00 | | 3 | Крышка короба L=6м КЭА-2 | шт | 4 | 147,00 | 588,00 | | 4 | Труба стальная d=26мм Т26х2,0 | м | 140 | 2,68 | 375,20 | | 5 | Лоток сварной металлический шириной 200мм К-422 L=2м | шт | 5 | 431,64 | 2 158,20 | | 6 | Полка для укладки проводов и кабелей, длиной 250мм | шт | 10 | 39,00 | 390,00 | | 7 | Коробка протяжная и ответвительная У994 | шт | 7 | 62,40 | 436,80 | | 8 | Короб "Легранд" двух канальный | м | 20 | 195,00 | 3 900,00 | | 9 | Колодец сборный железобетонный малого типа проходной ККС-3 (МТК) | шт | 1 | 13 345,00 | 13 345,00 | | 10 | Колодец сборный железобетонный малого типа угловой ККСу-3 (МТК-у) | шт | 4 | 13 700,00 | 54 800,00 | | 11 | Люк легкого типа для телефонного колодца "Л" | шт | 5 | 3 800,00 | 19 000,00 | | 12 | Запорное устройство на люк "ЗУ" | шт | 5 | 4 850,00 | 24 250,00 | | 13 | Консоль кабельная чугунная КК4 | шт | 20 | 395,00 | 7 900,00 | | 14 | Кронштейн ККП | шт | 20 | 200,00 | 4 000,00 | | 15 | Кольцо железобетонное, Для люков колодцев К-7-1,5 | шт | 10 | 1 150,00 | 11 500,00 | | 16 | Труба асбестоцементная безнапорная ДВН-100 БНТ-100 | м | 188 | 130,00 | 24 440,00 | | 17 | Муфта к трубам ац. ДВН-100 БТН-100 | шт | 62 | 20,00 | 1 240,00 | | 18 | Колодец сборный железобетонный малого типа проходной ККС-3 (МТК) | шт | 1 | 13 345,00 | 13 345,00 | | 19 | Колодец сборный железобетонный малого типа угловой ККСу-3 (МТК-у) | шт | 1 | 13 700,00 | 13 700,00 | | 20 | Люк легкого типа для телефонного колодца "Л" | шт | 1 | 3 800,00 | 3 800,00 | | 21 | Запорное устройство на люк "ЗУ" | шт | 1 | 4 850,00 | 4 850,00 | | 22 | Консоль кабельная чугунная КК4 | шт | 4 | 395,00 | 1 580,00 | | 23 | Кронштейн ККП | шт | 4 | 200,00 | 800,00 | | 24 | Кольцо железобетонное, Для люков колодцев К-7-1,5 | шт | 2 | 1 150,00 | 2 300,00 | | 25 | Труба асбоцементная безнапорная ДВН-100 БНТ-100 | м | 82 | 130,00 | 10 660,00 | | 26 | Муфта к трубам ац. ДВН-100 БТН-100 | шт | 27 | 20,00 | 540,00 | | 27 | Коробка телефонная распределительная емкость 10х2 КРТВМ-2/10 Crone | шт | 2 | 68,28 | 136,56 | | 28 | Кабель городской телефонный с гидрофобным заполнением емк 10х2х0,5 ТПппЗП МССК-24/33 | м | 180 | 22,56 | 4 060,80 | | 29 | Муфта компрессионная разветвительная на каб. Емк. 100х2х0,5 ССК-7/13 | шт | 1 | 2 814,00 | 2 814,00 | | 29 | Муфта компрессионная соединительная на каб. Емк. 10х2х0,5 ССК-7/13 | шт | 1 | 855,49 | 855,49 | | 30 | Лента 88Т 88Т 19ммх11м | рулон | 2 | 121,00 | 242,00 | | 31 | Лента VM VM 38ммх6м | рулон | 2,2 | 185,85 | 408,87 | | 32 | Armokast 1,5х102мм | рулон | 5 | 490,00 | 2 450,00 | | 32 | Соеденитель одножильный 4413 | коробка | 2 | 150,00 | 300,00 | | 33 | Набор для очистки кабеля от заполнителя 200пар 4413S | шт | 1 | 1 005,59 | 1 005,59 | | 34 | Термоусаживаемая манжета (10) SLVP-48/7-500 | шт | 1 | 47,00 | 47,00 | | 35 | Разветвительные наборы (100) SCOP-1-C/BDCL-20-1640 | шт | 1 | 10,00 | 10,00 | | 36 | Капсула с заполнителем SMS2 | шт | 2 | 110,40 | 220,80 | | 37 | Коробка универсальная для сети проводного вещания на 2 абонента РОН | шт | 1 | 102,00 | 102,00 | | 38 | Розетка для открытой проводки РПВ-1 | шт | 1 | 22,33 | 22,33 | | 39 | Кабель МРМПЭ 2х1,2мм | м | 170 | 65,00 | 11 050,00 | | 41 | Провод трансляционный двухжильный в ПЭ изоляции емк. 2х0,4 | м | 10 | 2,50 | 25,00 | | 40 | Приемник трехпрограммный проводного вещания МАЯК-204 | шт | 1 | 300,00 | 300,00 | | 41 | Часы цифровфе электронные, автономные, подвесные типа "Электроника-7-06" | шт | 1 | 3 700,00 | 3 700,00 | |  | **Стоимость приборов и материалов с НДС 18%** |  | | | **251 210,03** | |  | **Стоимость монтажных работ с НДС 18%** |  |  |  | **314 012,54** | |  | **Стоимость пусконаладочных работ с НДС 18%** |  |  |  | **31 401,25** | |  | **ИТОГО** |  |  |  | **596 623,82** | | | |
|  |  | |