**«ЭкоТехнолоджиГрупп»**

****

 Общество с ограниченной ответственностью

 121471, г. Москва, ул. Петра Алексеева, д. 12

 ИНН|КПП 7731433323|773101001

 ОГРН 1127746743926

 тел.: +7 (495) 640 74 79

 info@ecotg.ru | www.ecotg.ru

|  |
| --- |
| **Расчетная стоимость** |
| **оборудования, материалов, монтажных и пусконаладочных работ** |
|

|  |
| --- |
|  **Раздел: "Телефонная канализация, телефонная канализация для радиофикации, сети телефонной связи, сети проводного вещания, электрочасофикация."** |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество  |  Стоимость единицы ( руб )  | Общая стоимость ( руб ) |
| 1 | Шкаф НКО навесного типа размером 400х400х200 (габ.6) | шт | 1 |  2 529,39  | 2 529,39  |
| 2 | Короб электрический алюминиевый, основание L=6м КЭА-2 | шт | 4 |  258,00  | 1 032,00  |
| 3 | Крышка короба L=6м КЭА-2 | шт | 4 |  147,00  | 588,00  |
| 4 | Труба стальная d=26мм Т26х2,0 | м | 140 |  2,68  | 375,20  |
| 5 | Лоток сварной металлический шириной 200мм К-422 L=2м | шт | 5 |  431,64  | 2 158,20  |
| 6 | Полка для укладки проводов и кабелей, длиной 250мм | шт | 10 |  39,00  | 390,00  |
| 7 | Коробка протяжная и ответвительная У994 | шт | 7 |  62,40  | 436,80  |
| 8 | Короб "Легранд" двух канальный | м | 20 |  195,00  | 3 900,00  |
| 9 | Колодец сборный железобетонный малого типа проходной ККС-3 (МТК) | шт | 1 |  13 345,00  | 13 345,00  |
| 10 | Колодец сборный железобетонный малого типа угловой ККСу-3 (МТК-у) | шт | 4 |  13 700,00  | 54 800,00  |
| 11 | Люк легкого типа для телефонного колодца "Л" | шт | 5 |  3 800,00  | 19 000,00  |
| 12 | Запорное устройство на люк "ЗУ" | шт | 5 |  4 850,00  | 24 250,00  |
| 13 | Консоль кабельная чугунная КК4 | шт | 20 |  395,00  | 7 900,00  |
| 14 | Кронштейн ККП | шт | 20 |  200,00  | 4 000,00  |
| 15 | Кольцо железобетонное, Для люков колодцев К-7-1,5 | шт | 10 |  1 150,00  | 11 500,00  |
| 16 | Труба асбестоцементная безнапорная ДВН-100 БНТ-100 | м | 188 |  130,00  | 24 440,00  |
| 17 | Муфта к трубам ац. ДВН-100 БТН-100 | шт | 62 |  20,00  | 1 240,00  |
| 18 | Колодец сборный железобетонный малого типа проходной ККС-3 (МТК) | шт | 1 |  13 345,00  | 13 345,00  |
| 19 | Колодец сборный железобетонный малого типа угловой ККСу-3 (МТК-у) | шт | 1 |  13 700,00  | 13 700,00  |
| 20 | Люк легкого типа для телефонного колодца "Л" | шт | 1 |  3 800,00  | 3 800,00  |
| 21 | Запорное устройство на люк "ЗУ" | шт | 1 |  4 850,00  | 4 850,00  |
| 22 | Консоль кабельная чугунная КК4 | шт | 4 |  395,00  | 1 580,00  |
| 23 | Кронштейн ККП | шт | 4 |  200,00  | 800,00  |
| 24 | Кольцо железобетонное, Для люков колодцев К-7-1,5 | шт | 2 |  1 150,00  | 2 300,00  |
| 25 | Труба асбоцементная безнапорная ДВН-100 БНТ-100 | м | 82 |  130,00  | 10 660,00  |
| 26 | Муфта к трубам ац. ДВН-100 БТН-100 | шт | 27 |  20,00  | 540,00  |
| 27 | Коробка телефонная распределительная емкость 10х2 КРТВМ-2/10 Crone | шт | 2 |  68,28  | 136,56  |
| 28 | Кабель городской телефонный с гидрофобным заполнением емк 10х2х0,5 ТПппЗП МССК-24/33 | м | 180 |  22,56  | 4 060,80  |
| 29 | Муфта компрессионная разветвительная на каб. Емк. 100х2х0,5 ССК-7/13 | шт | 1 |  2 814,00  | 2 814,00  |
| 29 | Муфта компрессионная соединительная на каб. Емк. 10х2х0,5 ССК-7/13 | шт | 1 |  855,49  | 855,49  |
| 30 | Лента 88Т 88Т 19ммх11м | рулон | 2 |  121,00  | 242,00  |
| 31 | Лента VM VM 38ммх6м | рулон | 2,2 |  185,85  | 408,87  |
| 32 | Armokast 1,5х102мм | рулон | 5 |  490,00  | 2 450,00  |
| 32 | Соеденитель одножильный 4413 | коробка | 2 |  150,00  | 300,00  |
| 33 | Набор для очистки кабеля от заполнителя 200пар 4413S | шт | 1 |  1 005,59  | 1 005,59  |
| 34 | Термоусаживаемая манжета (10) SLVP-48/7-500 | шт | 1 |  47,00  | 47,00  |
| 35 | Разветвительные наборы (100) SCOP-1-C/BDCL-20-1640 | шт | 1 |  10,00  | 10,00  |
| 36 | Капсула с заполнителем SMS2 | шт | 2 |  110,40  | 220,80  |
| 37 | Коробка универсальная для сети проводного вещания на 2 абонента РОН | шт | 1 |  102,00  | 102,00  |
| 38 | Розетка для открытой проводки РПВ-1 | шт | 1 |  22,33  | 22,33  |
| 39 | Кабель МРМПЭ 2х1,2мм | м | 170 |  65,00  | 11 050,00  |
| 41 | Провод трансляционный двухжильный в ПЭ изоляции емк. 2х0,4 | м | 10 |  2,50  | 25,00  |
| 40 | Приемник трехпрограммный проводного вещания МАЯК-204 | шт | 1 |  300,00  | 300,00  |
| 41 | Часы цифровфе электронные, автономные, подвесные типа "Электроника-7-06" | шт | 1 |  3 700,00  | 3 700,00  |
|   | **Стоимость приборов и материалов с НДС 18%** |   | **251 210,03**  |
|   | **Стоимость монтажных работ с НДС 18%** |   |   |   | **314 012,54**  |
|   | **Стоимость пусконаладочных работ с НДС 18%** |   |   |   | **31 401,25**  |
|   | **ИТОГО** |   |   |   | **596 623,82**  |

 |

 |
|  |  |